## Как пользоваться
AverDoc
Как пользоваться бланком актов входного контроля
В файле — три формы акта, каждая под свою ситуацию, и общее правило, когда акт обязателен, а когда достаточно журнала входного контроля.
Когда обязателен акт
Если на входном контроле отбирают пробы материала для испытаний — это прямое требование п. 7.1.12 СП 543.1325800.2024, включённого в реестр обязательных требований с 19.06.2025. В остальных случаях (проверили документы, внешний вид, провели измерения без отбора проб) акт не обязателен нормативно — достаточно записи в журнале входного контроля.
Акт отбора образцов
Используйте, когда отбираете пробы материала на испытания. Форма составлена на основе справочного приложения Б ГОСТ 24297-2013. Обязательно укажите контролируемые показатели и куда направлены образцы — это прямое требование п. 7.1.12 СП 543.1325800.2024.
Акт о фактическом качестве и комплектности
Используйте, когда сопроводительных документов на партию нет, а материал нужно запустить в работу уже сейчас. По п. 7.3 ГОСТ 24297-2013 это допускается только после испытаний на соответствие НТД — и обязательно с указанием, каких документов не хватает.
Сохранная расписка
Используйте вместе с актом отбора образцов, когда проверка выявила брак. Форма по приложению Д ГОСТ 24297-2013 — прикладывается к претензии или рекламации, которую выставляют поставщику.
Проверка сертификатов
С 1 сентября 2026 года часть сертификатов и деклараций соответствия, выданных по старым требованиям, архивирована Росаккредитацией. Прежде чем вписывать номер сертификата в акт, проверьте его статус в реестре на сайте Росаккредитации — бумажный документ может выглядеть действующим, даже если это не так.
Состав комиссии
В отличие от журнала (подписывает один ответственный), акт подписывает комиссия — не менее двух человек. Обычно это принимающий материал на площадке и инженер ПТО или технадзора; при необходимости добавляют представителя поставщика или застройщика.
Подробный разбор — в статье «Акт входного контроля материалов» на averdoc.pro.

## Акт отбора образцов
AverDoc
АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
Справочная форма составлена на основе приложения Б к ГОСТ 24297-2013. Обязателен при отборе проб материалов на испытания (п. 7.1.12 СП 543.1325800.2024).
Объект: |  |  |  | № акта: |  | Дата:
Поставщик: |  |  |  | Договор / заказ №:
Место отбора: |  |  |  | Накладная / УПД №:
Комиссия присутствовала при отборе в следующем составе (п. 7.1.12 СП 543.1325800.2024 — обязательно участие всех заинтересованных сторон):
№ | Ф. И. О. | Должность | Представляет сторону
1
2
3
Отобраны образцы (пробы) следующих материалов для проведения испытаний:
№ | Наименование материала, марка | Номер партии | Объём партии | Отобрано образцов | Контролируемые показатели | НТД на материал | Куда направлены образцы
1
2
3
4
5
6
Заключение комиссии:
Подписи комиссии:
подпись
подпись
подпись

## Акт о фактическом качестве
AverDoc
АКТ О ФАКТИЧЕСКОМ КАЧЕСТВЕ И КОМПЛЕКТНОСТИ
Составляется по п. 7.3 ГОСТ 24297-2013, когда материал используют до получения сопроводительных документов — только после испытаний на соответствие НТД.
Объект: |  |  |  | № акта: |  | Дата:
Поставщик: |  |  |  | Накладная / УПД №:
Наименование материала, партия: |  |  |  | Количество:
Причина отсутствия сопроводительной документации:
Перечень документов, которых не хватает на момент составления акта:
№ | Наименование отсутствующего документа |  |  |  | Планируемый срок получения от поставщика
1
2
3
Результаты испытаний на соответствие НТД:
№ | Контролируемый показатель | Требование НТД | Фактический результат | Протокол испытаний №
1
2
3
Фактическое качество (вывод):
Комплектность партии:
Решение комиссии: |  | допущено к применению / допущено с замечанием / не допущено (выбрать)
Подписи комиссии:
подпись
подпись
подпись

## Сохранная расписка
AverDoc
СОХРАННАЯ РАСПИСКА
Составляется по форме приложения Д ГОСТ 24297-2013 — вместе с актом отбора образцов прикладывается к претензии или рекламации поставщику, когда проверка выявила несоответствующую продукцию.
Объект: |  |  |  | Дата:
Поставщик:
Настоящей распиской организация подтверждает, что указанная ниже партия (образцы) материала сохранена без изменений до урегулирования претензии с поставщиком и будет предъявлена по первому требованию.
№ | Наименование материала, партия | Количество на хранении | Место хранения | Ответственный за хранение
1
2
3
Основание (№ акта отбора образцов):
Подписи:
подпись
подпись